PLANOS DE PROYECTO

Se adjuntan los siguientes planos y tablas de proyecto:

- VC-01-EXISTENTE

- VC-02-ZONAS A SERVIR

- VC-03-OBRAS

- VC-04-TRAMO A CONSTRUIR

- VC-05-PLANO TIPO BR

- VC-06-PLANO TIPO LOSA BR

- VC-07-CRUCE RP90

- VC-08-DESAGUES CLOACALES Bº ACEVEDO.

- VC-09-CLOACA B° ACEVEDO Nomenclatura.

- VC-10-CLOACA B° ACEVEDO Niveles.

- VC-11-BA

- VC-12-DESVIO INGRESO A PLANTA.

- VC-Tabla 1-B° Acevedo.

- VC-Presupuesto-Rev 1.

| APTA TRANSITO - Juntas constructivas deberán llevar junta hidroexpansible. PLANTA - Cojinete de mortero 1:6 ESC. 1:30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MUNICIPIO DE VILLA CONSTITUCION |  |  |  |
|  | PLANO: Plano tipo Bocas de Registro VC-05-PT BR |  |  |  |
|  | APROBÓ: | PROYECTÓ: S.E.F | FECHA: 09/11/21 | REV: A |

| NOTAS : - Hormigón tipo H21. - Acero tipo ADN420. |  |
| --- | --- |
|  | MUNICIPIO DE VILLA CONSTITUCION |
|  | PLANO: Plano tipo Losa Superior VC-06-PT Losa BR |

| ENCAMISADO CAÑO CAMISA DE ACERO Ø10" ESP min.: 5,5mm 55 ZONA DE CAMINO RP90 CALZADA 16 , 29 CR 92 , 27 CC 92 27 , CC 28 86 , 27 09 , BR 13 BR 12 LZC LZC 50 1 , MIN 1 50 , MIN , 00 2 MIN 02 26 , 26 , 23 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Municipio de Villa Constitución |  |  |
| APROBÓ: | PLANO DE: CLOACAS B° ACEVEDO - CRUCE RP90 PLANO: VC-07-CLOACAS B ACEVEDO-CRUCE | REV. 1 |
|  |  | FECHA 18/03/22 |
|  |  | ESC. 1:500 |

| Municipio de Villa Constitución |  |  |
| --- | --- | --- |
| APROBÓ: PROYECTÓ: Ing. S. Fernández. | PLANO DE: CLOACAS B° ACEVEDO - CONEXIONES PLANO: VC-10-CLOACAS B ACEVEDO-Niveles | REV. 0 |
|  |  | FECHA 05/03/22 |
|  |  | ESC. S/E |
| Municipio de Villa Constitución |  |  |
| APROBÓ: PROYECTÓ: Ing. S. Fernández. | PLANO DE: CLOACAS B° ACEVEDO - BOCA ACCESO PLANO: VC-10-CLOACAS B ACEVEDO-BA | REV. 0 |
|  |  | FECHA 05/03/22 |
|  |  | ESC. S/E |